# 一、服务内容和要求

| 序号 | 服务内容 | 技术要求 | 数量 | 成果提交材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省妇女儿童医学中心智慧医院信息化建设项目初步设计 | 按照海南省大数据管理 局信息化项目初步设计 方案编制规范编制 | 1套 | 分别提供纸质 版和电子版初 步设计方案 |
| 2 | 海南省妇女儿童医学中心智慧医院信息化建设项目招标技术参数 | 按照《政府采购法》的相关规定编制 | 1套 | 分别提供纸质 版和电子版招 标参数 |

## 1.主要建设内容如下：

（1）医院信息平台(数字大脑)；

（2）数据应用促增效析；

（3）智慧医疗(闭环管理高级决策促安全)；

（4）智慧管理(提质高效促发展)；

（5）智慧服务全院通；

（6）信息化基础建设。

## 2.系统的主要功能

1.医院信息平台(数字大脑)

海南省妇女儿童医学中心以 “一中心、一张网、一院多区”为思路，实现三个院区之间的一体化管理，包括：基于用户角色的一体化核心医疗业务系统、患者资源管理等方面，在各院区支持业务和规模的扩张，各院区将实现信息系统互联、医疗资源共享统一的管理。

升级医院信息集成平台，利用集成平台实现各个业务系统间的接口改造，统一医院内部数据交互中的数据标准。对数据的消息交互过程、业务运行状况指标、异常消息等进行全方面监控，记录参数的轨迹，同时监视系统运行的负载情况，实时了解系统的健康状况，服务调用进行链路管理，协助管理员对系统进行优化和扩展，最大限度地满足现有医院的监控需求和未来业务发展需求。针对信息管理系统账户权限进行统一配置管理。系统对接需求包括院内系统对接不小于44个应用系统，院外系统对接不小于7个，含第三方系统改造。

建设主数据管理系统，保证医院的系统协调和重用通用、正确的业务数据。建设主索引管理系统，实现对医院患者、职工、科室等唯一、统一管理；针对患者主索引，首先根据患者的基本信息生成主索引号，接着使主索引号贯穿整个信息平台上的所有业务系统。

建设数据中心，医院构建更多优化后的模型，也能为医院提供其他能力，如预测分析、推荐模型等，帮助医院做出更多灵活的关于医院增长的决策。

2.数据应用促增效析

基于医院需求建设智慧园区应用，面向医院安防、后勤场景，集成视频、物联等场景，为后勤、安保等部门可视化管控工具，实现医院整体智慧化和数字化管理。智慧安防建设主要通过设备设施监测及视频融合可视化呈现。医院安全防范主要与院内人员、车辆、资产安全防范、报警有关，主要通过车辆违章检测、周界入侵闯入、紧急触发报警等多方面通过设备数据记录及智能识别分析手段来实现。智慧后勤后主要通过建筑自动化系统与3D虚拟化相结合，依托部署在楼宇内各位置的设备，实现从单个房间到整栋楼宇的信息数据化、透明化、可视化。

建设医院运营指挥中心，主要针对日常运营基本监测、门诊情况、住院情况、手术情况、收入情况医疗质量指标、医疗效率指标、资产设备运营指标、重要设备效益分析指标、能耗指标、能耗万元收入、医疗质量、医疗效率、后勤服务、安防、医院园区运营态势、总体指标、安全态势、消防态势、能耗态势、报警态势等等的可视化展示。

建设临床数据应用，根据数据规律特点梳理代表患者病情变化的指标或特征，通过对大量医学数据的分析，挖掘有价值的诊断或预警规则，为疾病诊断和预警提供参考。

建设科研数据应用，加强专病科研服务，覆盖项目管理、科研检索、科研分析、经费管理、成果管理等流程环节，提供全链管理和服务。

建设运营数据应用，为医院中高层管理人员提供移动报表分析和数据展现，掌握医院运营状况，满足医院各级管理人员基于移动决策分析应用，实现从全院及科室维度的数据进行分析，为管理人员提供快捷的分析决策支持。

3.智慧医疗(闭环管理高级决策促安全)

围绕电子病历系统，以患者诊疗流程为依托，将患者在诊疗各环节中的应用、数据根据不同医务人员的角色进行定义，并彼此打通各诊疗环节数据，支持患者信息共享，但由根据其角色权限，对相关数据进行权限控制的目的。从病房医师、病房护士、门诊医师、检查科室、检验处理、治疗信息处理、医疗保障、病历管理、电子病历基础和信息利用等维度，强化医院以电子病历为核心的医院信息系统。

以落实母婴安全保障制度为重点，以提升医疗机构服务能力为抓手，以强化质量安全管理为保障，扎实开展妇幼健康服务各项工作提升孕期风险防范意识，为孕产妇提供系统、规范的优生优育全程服务。

4.智慧管理(提质高效促发展)

建设以提升医院管理水平为目标，实现医院精细化管理的医院智慧管理体系。利用信息技术，采取现代化管理模式，围绕医院日常人财物的管理，实现医院运营管理中“物流、资金流、业务流”的统一管理。从医疗护理管理、人力资源管理、财务资产管理、药品耗材管理、设备设施管理、运营管理、运行保障管理、教学科研管理、办公管理等维度，提升医院现代化管理能力。

5.智慧服务全院通

智慧服务全院通依据国家卫生健康委《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》中诊前服务、诊中服务、诊后服务、全程服务等要求，建立完善的医院智慧服务体系，围绕“互联网+患者智慧就医服务”需求开展建设，实现打通线上、线下服务流程，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式，进一步提升患者就医满意度。

6.信息化基础建设

按照医院应用建设需求，加强服务器、存储备份、网络建设和部署，建设医院安全技术体系、安全管理体系、安全服务体系，满足网络安全等级保护三级要求；加强医院密码应用建设。

# 二、商务要求

1、服务期：自服务合同签订之日起60日历天完成编制。

2、服务地点：用户指定地点。

3、付款方式：按合同约定。

4、项目实施及验收：中标人编制的《初步设计方案》通过海南省卫健委的初步设计方案评审，与评审相关的费用均包含在合同价款中，提供的项目招标文件中的技术参数需求书需经政府采购部门审核合格方可；项目实施过程中，投标人应遵循国家标准、行业标准。