更换过滤器服务需求

1.要遵守医院相关制度，服从医院及物业监督和管理及安排。

2.操作人员应具备高处作业证书。

2.过滤器过滤网生产厂家应具备生产许可证。

3.过滤器过滤网应有生产日期。

4.过滤器过滤网合格证书。

5.更换后应符合结净区域空气标准。

6.更换后确保各机组运行正常。

7.更换后确保机无漏风漏气。

8.保持卫生干净整洁。

9.更换前应告知甲方，数量科室签字确认。

10.发现重大安全隐患或不在乙方范围之内的不能及时消除的以书面形式加盖公章告知甲方。

11.更换照片形成水印图片等等做为付款依据。

12.确保机组手术间环境安全可靠方可进行更换。

13.乙方负责现场施工管理，在施工前，应做好现场各项防护后方可更换。

14.在施工过程中发生财产损失或人身伤亡事故，由乙方负责。

15.自行处理更换出来的危废(旧过滤器过滤网)且须符合环保要求。

16.质量保修1年。

**注：以上所有需求须满足，提供承诺函并加盖公章。**